TERMO DE ENTREGA DE OBRA OBRA 018-2017 – REFORMA DO ESCRITÓRIO - DELOITTE

Prezados Senhores,

Apresentamos para análise e apreciação, o termo de entrega OBRA 018-2017 – REFORMA DO ESCRITÓRIO - DELOITTE da empresa prestadora de serviço EDSON SOARES XAXIER  – no CNPJ. sob o nº CPF 866.912.284-72

As premissas e descrições serão apresentadas a seguir

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

O escopo abaixo descreve todos os itens que foram realizados:

| 6 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Adequação - Quadro Entrada de Energia | OK | OK | EDSON SOARES (CHIQUINHO) |
| 6.2 | Criação de ponto elétrico - est. trabalho / impressoras Sperone | OK | OK |  |
| 6.3 | Criação de infra seca - est. trabalho/impressoras (eletrocalha / emendas / porcas / arruelas) | OK | OK |  |
| 7 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |
| 7.1 | Fornecimento de luminária 2x32w, com estrutura em aluminio, na cor branca. | OK | OK | EDSON SOARES (CHIQUINHO) |
| 10 | AUDIO E VIDEO |  |  |  |
| 10.1 | Fornecimento de Alto falantes de teto | OK | OK | EDSON SOARES (CHIQUINHO) |
| 10.2 | Infraestrutura multimédia (Projetor, caixas de e dados) | OK | OK |  |

2. CONCLUSÃO E PARECER

Após completa vistoria e análise dos elementos técnicos relativos à mão de obra, ficou constatado que a mesma foi executada sem pendencia e concluída dentro do prazo contratual em total consonância com o estabelecido contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual lavramos o presente Termo, com o qual damos mútua, plena e geral quitação da obra.

___________________________                           ______________________

ERISVALDO PALMEIRA DA SILVA                           Emerson Viana Rocha

Gerenciador                                                             RG:25.538.305-8

RG: 37.039.172-X                                                         Engenheiro Eletricista

Data: _____/_____/_________